様式第一の二（第二十七条関係）

再生医療等提供計画（治療）

2026年  月 日

| 再生医療等の提供を 行う医療機関 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 住所 |  |
| 管理者 | 氏名 |  |

下記のとおり、再生医療等を提供したいので、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第4条第1項の規定により再生医療等提供計画を提出します。

記

1　提供しようとする再生医療等及びその内容

| 提供しようとする再生医療等の名称 | 自家多血小板血漿（Platelet-Rich Plasma：PRP）を用いた慢性関節炎の治療（関節内組織） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生医療等の分類 | □第一種 | ☑第二種 |  | □第三種 |
|  | ☑特定細胞加工物 |  | □特定核酸等 |  |
|  | 【判断理由】 以下の理由により、本再生医療等提供計画にて提供する再生医療等を第二種再生医療等と判定した。 ・ 政令の除外技術でなく、人の胚性幹細胞／人工多能性幹細胞／人工多能性幹細胞様細胞のいずれでもなく、遺伝子操作を行わず、かつ動物の細胞も利用しない。 ・ 投与を受ける者の細胞であり、幹細胞を利用しない。 ・ 人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的としており、培養を行わないが、血流の少ない部位である関節内へ投与するため、相同利用にはあたらない。 上記の理由により、本再生医療等は第2種であると判断した。 |  |  |  |
| 再生医療等の対象疾患等の名称 | 変形性関節症、関節内軟骨損傷、半月板損傷、関節内靭帯損傷、関節内組織損傷、関節炎 |  |  |  |
| 再生医療等の内容（再生医療等の内容をできる限り平易な表現を用いて記載したものを含む） | (1) 対象疾患等 変形性関節症、関節内軟骨損傷、半月板損傷、関節内靭帯損傷、関節内組織損傷、関節炎 (2)再生医療等を受ける者の基準 【選択基準】 ・ 本件再生医療等の説明文書の内容を理解し、同意書に署名した者 （未成年の場合は代諾者の同意を得た者） ・ 標準的な治療では効果が得られない、もしくは副作用等により既存の治療が継続できず本治療による効果が見込める患者 ・ 通院可能で全身状態が良好な患者 【除外基準】 問診により以下のいずれかに該当する者 ・ 重篤な感染症 ・ 重篤な血小板減少症等出血性素因 ・ その他、治療担当医師が本再生医療の施行を不適当と認めた患者 【慎重選択】 以下の患者については治療の実施に関して慎重に判断を行う。 ・ 抗凝固剤使用 ・ 貧血 ・ 易感染性宿主（糖尿病・免疫不全・慢性腎不全・肝硬変） ・ 免疫抑制剤、抗がん剤を使用している、またはがん治療中 ・ 18歳未満の患者 【重要な基本的注意】 ・ 全身性免疫疾患（RA、SLEなど）は治療により全身の病勢のコントロールを行っても痛みがある場合に投与 上記【慎重選択】に該当する患者のうち、医師の判断で治療の提供が不適当と判断した患者については除外基準の「その他、治療担当医師が本再生医療の施行を不適当と認めた患者」に該当とし、本治療の提供は行わない。 (3)再生医療等に用いる細胞 自家血小板 (4)原料となる細胞の採取の方法 PRPを調整するキットは以下のとおり。 使用するキットについては患者の症状を勘案し、患者と医師で協議の上、決定をする。 ①Arthrex ACP ダブルシリンジシステム（以下ACP） シリンジ注射器を用い、患者末梢静脈より血液を無菌的に15mL採取する。 ②Arthrex ACP MAX PRPシステム（以下ACP MAX） シリンジ注射器を用い、患者末梢静脈より血液を無菌的に26〜78mL採取する。 ③Arthrex Angel cPRP/BMC システム（以下Angel） 患者末梢静脈より35mL〜157mL採血し、抗凝固処理を行った上で遠心分離を実施することで、血小板濃度約2-18倍のPRP約2〜20mLを調製する。PRPの濃度と調整量については事前に設定したプロトコルにより調整 が可能。 ④Zimmer Biomet GPSⅢキット（以下GPSⅢ） 患者末梢静脈より約26〜52mL採血し、遠心分離を実施する。 ⑤Zimmer Biomet APSキット（以下APS） 患者末梢静脈より約55mL採血し、遠心分離を実施する。 ⑥京セラCondensia システム（以下Condensia） 患者末梢静脈より 20mL採血し、遠心分離を実施する (5)細胞の加工方法 詳細は別添「特定細胞加工物等概要書」に従う。 (6)細胞加工物等の投与方法 当院の処置室にて、患部をポビドンヨードまたはアルコールにより殺菌し、キットのインナーシリンジに注射針を接続し関節内の病巣部位にPRPを注入する。PRP全量の投与を基本とするが、患者の体格等を考慮し、関節腔内の内圧上昇による痛みを惹起しない程度の量を注射する。 投与目安量は、膝関節:4〜8mL、肩関節:4〜8mL、股関節:4〜8mL、肘関節:2mL、足関節:2mL、指関節:0.5mLとする。 |  |  |  |

2　人員及び構造設備その他の施設等

| 実施責任者の連絡先 | 医師・歯科医師の区分 |  |  | ☑医師 |  | □歯科医師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |  |  |  |  |
|  | 所属機関 |  |  |  |  |  |
|  | 所属部署 |  |  |  |  |  |
|  | 所属機関の郵便番号 |  |  |  |  |  |
|  | 所属機関の住所 |  |  |  |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |  |  |  |
|  | 電子メールアドレス |  |  |  |  |  |
|  | 役職 |  |  |  |  |  |
| 事務担当者の連絡先 | 氏名 |  |  |  |  |  |
|  | 所属機関 |  |  |  |  |  |
|  | 所属部署 |  |  |  |  |  |
|  | 所属機関の郵便番号 |  |  |  |  |  |
|  | 所属機関の住所 |  |  |  |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |  |  |  |
|  | FAX番号 |  |  |  |  |  |
|  | 電子メールアドレス |  |  |  |  |  |
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 |  | 医師・歯科医師の区分 |  | ☑医師 |  | □歯科医師 |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |
|  |  | 所属機関・部署 |  |  |  |  |
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 |  | 医師・歯科医師の区分 |  | ☑医師 |  | □歯科医師 |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |
|  |  | 所属機関・部署 |  |  |  |  |
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 |  | 医師・歯科医師の区分 |  | ☑医師 |  | □歯科医師 |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |
|  |  | 所属機関・部署 |  |  |  |  |
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 |  | 医師・歯科医師の区分 |  | ☑医師 |  | □歯科医師 |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |
|  |  | 所属機関・部署 |  |  |  |  |
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 |  | 医師・歯科医師の区分 |  | ☑医師 |  | □歯科医師 |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |
|  |  | 所属機関・部署 |  |  |  |  |
| 救急医療に必要な施設又は設備（第一種再生医療等又は第二種再生医療等の提供を行う場合のみ必須） |  | 救急医療に必要な施設又は設備の内容（他の医療機関の場合はその医療機関の名称及び施設又は設備の内容） | □自施設 |  | ☑他の医療機関 |  |
|  |  |  | 当院では、簡易救急セットを常備し、院内で応急処置を行ったうえで、必要に応じて下記の医療機関へ速やかに搬送できる体制を整えている。 ・○○病院 ○○県の救急告示病院であり、救命救急センター（三次救急）として位置づけられている。病床数は747床で、ICU・HCUを有する。 また、CT（全身用X線CT）や血管連続撮影装置等の設備を有し、MRIも稼働している。 |  |  |  |

3　再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等

（１）再生医療等に用いる細胞の入手の方法等（特定細胞加工物を用いる場合のみ記載）

| 再生医療等に用いる細胞（特定細胞加工物の構成細胞となる細胞） | 自家血小板 |
| --- | --- |
| 細胞提供者から細胞の提供を受ける医療機関等の名称（動物の細胞を用いる場合にあっては当該細胞の採取を行う機関等の名称） | 再生医療等提供機関と同じ。 |
| 細胞提供者の選定方法（動物の細胞を用いる場合にあっては細胞を採取する動物の選定方法） | 患者本人の血液を用いるため、「1. 再生医療等の内容」の「(2) 再生医療等を受ける者の基準」を満たす者を本療法の対象とする。 【選択基準】 ・ 本件再生医療等の説明文書の内容を理解し、同意書に署名した者 （未成年の場合は代諾者の同意を得た者） ・ 標準的な治療では効果が得られない、もしくは副作用等により既存の治療が継続できず本治療による効果が見込める患者 ・ 通院可能で全身状態が良好な患者 【除外基準】 問診により以下のいずれかに該当する者 ・ 重篤な感染症 ・ 重篤な血小板減少症等出血性素因 ・ その他、治療担当医師が本再生医療の施行を不適当と認めた患者 【慎重選択】 以下の患者については治療の実施に関して慎重に判断を行う。 ・ 抗凝固剤使用 ・ 貧血 ・ 易感染性宿主（糖尿病・免疫不全・慢性腎不全・肝硬変） ・ 免疫抑制剤、抗がん剤を使用している、またはがん治療中 ・ 18歳未満の患者 |

| 細胞提供者の適格性の確認方法（動物の細胞を用いる場合にあっては細胞を採取する動物の適格性の確認方法） | 患者本人の細胞を用いるため、ドナースクリーニングは行わないが、前項の「細胞提供者の選定方法」を満たす者を本療法の対象とする。 |
| --- | --- |

| 細胞提供者及び代諾者に対する説明及び同意の内容 | 1. はじめに この説明文書は、当院で実施する「自家多血小板血漿（Platelet-Rich Plasma：PRP）を用いた慢性関節炎の治療（関節内組織）」の内容を説明するものです。この文書をお読みになり、説明をお聞きになってから十分に理解していただいた上で、この治療をお受けになるかをあなたの意思でご判断ください。また、治療を受けることに同意された後でも、いつでも同意を取り下げることができます。治療をお断りになっても、あなたが不利な扱いを受けたりすることは一切ありません。治療を受けることに同意いただける場合は、この説明書の最後にある同意書に署名し、日付を記入して担当医にお渡しください。この治療について、わからないことや心配なことがありましたら、遠慮なく担当医師や担当看護師にお尋ねください。 2. 本治療の概要 ①PRP（多血小板血漿）とは PRP（Platelet-Rich Plasma）とは、患者様ご自身の血液を遠心分離し、血小板を濃縮した液体のことです。血小板は通常、血管が損傷した際に集まって止血を行いますが、その際に多量の「成長因子」を放出します。この成長因子には、組織の修復プロセスを開始させたり、炎症を抑制したりする重要な役割があります。 ②治療のメカニズムと目的 本治療は、ご自身のPRPを関節内に注入することで、以下の効果により関節内環境の改善を目指すものです。 抗炎症作用 慢性的な炎症を抑え、痛みを緩和する。 組織修復作用 組織の分解を抑え、軟骨や周囲組織の修復を促進する。 環境改善作用 関節内のタンパク質のバランスを整え、関節機能を改善する。 ③膝関節治療における本治療の位置づけ 従来、変形性膝関節症などで保存療法（ヒアルロン酸注射やリハビリ）の効果が不十分な場合、次の選択肢は手術（人工関節置換術など）となることが一般的でした。PRP療法は、この「保存療法」と「手術」の間を埋める新しい治療法です。ご自身の組織修復を促すことで、関節を温存し、手術までの期間を延ばす（関節の寿命を延ばす）ことが期待されています。また、スポーツ活動による使いすぎで起きた炎症や手術後の復帰を早めたい場合などにもPRPは活用されています。 ④なぜ「高容量PRP（HD-PRP）」が注目されているのか 近年のクリニカルエビデンス（臨床研究の結果）において、PRP療法が十分な効果を発揮するためには、「一定量以上の血小板数」が患部に届く必要があることが明らかになってきました。特に以下の理由から、従来考えられていたよりも多くの血小板が必要とされています。 ・大関節の治療には「量」が必要：膝関節や股関節などの大きな関節は、指や肘に比べて容積が非常に大きいため、治療効果を行き渡らせるためには、相対的に多くの血小板（成長因子）が必要となります。 ・患者様ごとの個人差をカバー：血小板の数は患者様によって個人差があり、また加齢とともに組織の治癒能力自体が低下している場合があります。HD-PRPは高濃度に濃縮することで、元々の血小板が少なめの方や、ご高齢の方であっても、治療に必要な有効成分量を確保できる可能性が高まります。 ・治療回数の低減と身体的負担の軽減：通常のPRP療法では、慢性的な関節症に対して複数回の注入が必要となるケースが一般的ですが、HD-PRPは有効成分が極めて豊富であるため、相対的に少ない治療回数で効果が得られる可能性が高まります。これにより、痛みを伴う関節穿刺（注射）を受ける回数を減らし、患者様の身体的・精神的な負担を軽減できるメリットがあります。 ⑤適応となる部位と主な症状 最も多く行われているのは「膝」ですが、他の関節にも適応があります。 膝（ひざ） 変形性膝関節症、半月本板再損生傷医、靭療帯等損傷後の長引く痛み 肩（かた） 腱板損傷、腱板炎 股関節・足首・指など 変形性関節症、スポーツによる慢性的な痛みの緩和 3. 本治療の対象者 以下、文字数につき別添「再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式」のとおりとする。 |
| --- | --- |
| 細胞の採取の方法 | 当院の処置室にて患者の腕より、シリンジを用いて無菌的に血液の採取を行う。 ①ACP 使用の場合：患者末梢血15mL ②ACP MAX 使用の場合：患者の末梢血26～78mL ③Angel使用の場合：患者末梢血35～157mL ④GPSⅢ使用の場合：患者末梢血26～52mL ⑤APS使用の場合：患者末梢血55mL ⑥Condensia使用の場合：患者末梢血 20mL |

（２）特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法（特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載）

| 特定細胞加工物等の名称 |  | 自家多血小板血漿（Platelet-Rich Plasma：PRP） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造及び品質管理の方法の概要 |  | (1)採取した細胞の加工の方法： 1. 器具の準備 PRP作製キット、18-21Gの注射針、駆血帯、ポビドンヨードまたはアルコール、止血用ガーゼ、注射用針、抗凝固剤（加工まで30分以上要す場合）を準備する。キットの選定については患者の状態を見て、医師と患者で協議の上決定する。 2. 末梢血の採取 患者の腕より、注射針を接続したキットを用い採血する。 採血から遠心分離操作まで30分以上要す場合には予め1.5mLのACD-Aをキット内に吸引しておく。 抗凝固剤を充填したシリンジで採血を行う。採血完了後、成分が完全に混和するよう、採血直後ゆるやかに 5～6回の転倒混和行う。 3. 遠心分離 ①ACP使用の場合 採取した血液（15mL）を、遠心分離器に入れ、カウンターバランスを挿入し、18-28℃の室内にて1500RPMにて5分遠心分離を行う。 ②ACP MAX使用の場合 遠心分離機の蓋を開け、ACP Max シリンジを遠心分離機の中に入れ、カウンターバランスを遠心分離機の反対側に入れる。 遠心分離機の蓋を閉じ、3200RPMで規定の時間の遠心分離を行う（1回目）。抗凝固化血液量30mL：3分、抗凝固化血液量60mL：6分、抗凝固化血液量90mL：9分または12分とする。 乏血小板血漿の抽出のため、遠心分離機の蓋を開け、ACP Max シリンジを取り出す。 採血用シリンジで、ACP Maxのプランジャーが赤血球層との境界線付近に来るまで吸引する。続いて、ACP Max シリンジにACPダブルシリンジを接続し、血液を15mL採取する。 採取した血液を、遠心分離器に入れ、カウンターバランスを挿入し、18-28℃の室内で1500RPMにて3分または5分間遠心分離を行う（2回目）。 一連の作業はクリーンベンチ内で無菌操作にて行う。 ③Angel使用の場合 抗凝固化した血液（35mL～157mL）をAngelシステムのキットの投入口に接続し、血液を充填する（クリーンベンチ内の無菌操作とする）。血液が充填されたら、Angelシステムのディスプレイにてプロトコルを選択し、血液の遠心処理を開始する。 ④GPSⅢ使用の場合 患者から採血した血液をクリーンベンチ下で滅菌済みシリンジから細胞分離チューブへ装填する。遠心分離機にて3,200rpmで15分間遠心する。 採血した約26〜52mLの血液から約3〜6mLのPRPを抽出する。 製造したPRPは、クリーンベンチ内の無菌操作にてチューブから滅菌済みシリンジに移す。 ⑤APS使用の場合 遠心分離患者から採血した血液を滅菌済みシリンジから細胞分離チューブへ装填する。遠心分離機にて3,200rpmで15分間遠心し、採血した約55 mLの血液から約6mLのPRPを抽出する。抽出した約6mLのPRPは細胞分離チューブから濃縮チューブへシリンジを用いて移し替え、再度遠心分離する。遠心分離機にて2,000rpmで2分間遠心し、約2.5mLの濃縮PRPを製造する。 一連の作業はクリーンベンチ内で無菌操作にて行う。 ⑥Condensia使用の場合 50mLコニカルチューブ用バケットを取り付けたスイングローター式遠心分離機（本品目外）を準備し、バケットに付属品である専用のアダプタを設置する。一連の作業はクリーンベンチ内で無菌操作にて行う。 4. PRP抽出 ①ACP使用の場合 PRPをインナーシリンジに抽出し、アウターシリンジと分離する。その際に不純物が混入していないかを確認する。 ②ACP MAX使用の場合 PRPをインナーシリンジに抽出し、アウターシリンジと分離する。 その際に不純物が混入していないかを確認する。 ③Angel使用の場合 所定のプロトコルに従いバッフィーコート部分がPRPとしてPRP抽出用のシリンジに自動抽出される（クリーンベンチ内の無菌操作とする）。 必要に応じて、PRP抽出用のシリンジの内筒を引き下げることでPPPを吸引し、PRPの総量をPPPで希釈して使用する。 ④GPSⅢキット使用の場合 最初に少血小板血漿(PPP)を抽出するために、チューブ上部の黄色キャップを取って滅菌済みシリンジとつなぐ。その後ゆっくりとチューブを傾けて PPP を採取する。採取後、黄色キャップを再度取付ける。 ⑤APSキット使用の場合 製造した濃縮PRPは、クリーンベンチ下で濃縮チューブから滅菌済みシリンジに移す。 ⑥Condensia使用の場合 採血容器のプランジャーを反時計回りに回して取り外し、採血容器を専用のアダプタに投入する（クリーンベンチ内の無菌操作とする）。 対角のバランスをとり、遠心力600×g で7分間遠心し、赤血球層と血漿層に分離する。その際、自然減速開始点を500rpmに設定したうえで、自然減速して停止する。 (2)特定細胞加工物等の保管方法 微量であり全量を投与するため、保管はしない。 (3)試験検査の方法 目視により、明らかな異物の混入がないこと、および色彩異常がないことを確認する。 |  |  |
| 特定細胞加工物等の投与の方法 |  | 【投与方法】 当院処置室にて、注射部位を消毒してから、PRPが充填されたシリンジに注射針を接続し、患部にPRPを投与する。必要に応じてエコーを使用する。 患部の状態によって局所麻酔を使用することもある。 【投与スケジュール】 以下の投与スケジュールは、国内外の臨床研究文献に基づき設定したものである（詳細は「再生医療等提供計画に記載された再生医療等と同種又は類似の再生医療等に関する国内外の実施状況を記載した書類」を参照）。 ＜第1投与期間＞ 初回投与日から6か月以内に、4週間隔を目安として最大6回投与することを標準とする （Kemmochi M. J Orthop. 2020 / Kemmochi M. Regenerative Therapy. 2025）。 期間中の投与回数は最大6回の範囲内で患者の疾患種別・重症度・治療反応性に応じて担当医師が個別に判断する。 なお、来院困難等のやむを得ない患者事情により第1投与期間の投与が6か月以内に完了しない場合は、患者との協議の上、担当医師の判断により6か月を超えて残余回数を実施することがある（Kemmochi M. J Orthop. 2022）。 ＜第2投与期間以降＞ 以下の要件を全て満たす場合に、第2投与期間以降の投与を実施することがある。 各投与期間の最大投与回数は6回とする （Kemmochi M. J Orthop. 2022 / Bensa A, et al. J Clin Med. 2025）。 （レスポンダー条件：以下のいずれかを満たすこと） ・VASスコアが初回投与前と比較して30%以上改善した患者 ・VASスコアのみでは判定が困難な場合において、患者全般評価（PGA）を 補完的指標として用い、担当医師が総合的にレスポンダーと判定した患者 （開始時期） 原則として前投与期間終了から6か月以上経過した時点とする。 ただし、6か月未満であっても患者からの申し出がある場合は、患者との協議の上、担当医師の総合判断により実施を検討する（Bensa A, et al. J Clin Med. 2025）。 （開始判断の区分） ①症状再燃の場合：前投与期間終了後にVASスコアの有意な悪化その他の症状再燃が担当医師により確認された場合 ②治療効果維持を希望する場合：レスポンダー条件を満たした患者が治療効果の維持を目的として継続投与を希望し、担当医師が臨床的に妥当と判断した場合 【投与量】 患者の体格・部位・使用キットに応じて担当医師が決定する。 投与目安量は、膝関節:4～8mL、肩関節:4～8mL、股関節:4～8mL、 肘関節:2mL、足関節:2mL、指関節:0.5mLとする。 |  |  |
| 特定細胞加工物等の製造の委託の有無 |  | □有 | ☑無 |  |
| 特定細胞加工物等製造事業者の名称 |  |  |  |  |
| 細胞培養加工施設 | 特定細胞加工物等製造施設の名称 |  |  |  |
|  | 特定細胞加工物等製造施設の施設番号 | FC |  |  |
|  | 許可証・認定証・届出の区分 | ☑特定細胞加工物 |  | □特定核酸等 |
|  | 委託の場合は委託の内容 | 該当なし |  |  |

（３）再生医療等製品に関する事項（再生医療等製品を用いる場合のみ記載）

| 再生医療等製品の名称 | （販売名） （一般的名称） |
| --- | --- |
| 再生医療等製品の製造販売業者の名称 |  |
| 再生医療等製品の承認の内容(用法、用量若しくは使用方法又は効能、効果若しくは性能に関する事項) |  |

（４）再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項（未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載）

| 医薬品又は医療機器の別 |  |  |  | □医薬品 | ☑医療機器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）における未承認又は適応外の別 |  |  |  | ☑未承認 | □適応外 |
| 一般的名称等 | 医薬品 | 一般的名称（国内外で未承認の場合は開発コードを記載すること） |  |  |  |
|  |  | 販売名（海外製品の場合は国名も記載すること） |  |  |  |
|  |  | 承認番号 |  |  |  |
|  | 医療機器 | 類別 |  |  |  |
|  |  | 一般的名称 |  |  |  |
|  |  | 承認・認証・届出番号 |  |  |  |
| 医薬品又は医療機器の提供者 |  |  | 名称 |  |  |
|  |  |  | 所在地 |  |  |

4　再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置

| 再生医療等を行う際の責務 | 提供する再生医療等の安全性についての検討内容 | 本治療における安全性及び妥当性の検討について以下に示す文献を参考として挙げる（詳細は「再生医療等提供計画に記載された再生医療等と同種又は類似の再生医療等に関する国内外の実施状況を記載した書類」を参照）。 【文献1】Kemmochi M. J Orthop. 2020;18:143-149. 〈概要〉 変形性膝関節症50膝に対し、LR-PRPを4週間隔で計6回関節内投与した前向き臨床試験（国内届出施設実施）。VAS改善率61.6%、レスポンダー率74%、MRI骨髄病変スコアも有意改善。重篤な有害事象なし。軟骨欠損部への繊維軟骨様修復所見も確認。 〈提供する再生医療等との関連性〉 「4週間隔・計6回・6か月以内」の第1クール投与プロトコールの直接根拠。複数回投与（計6回）の有効性・安全性を担保。軟骨欠損部修復の確認により関節内軟骨損傷を対象に含める科学的妥当性を支持する。 【文献2】Kemmochi M. Regenerative Therapy. 2025. (PMC11992392) 〈概要〉 変形性膝関節症167例に最大6回のPRP投与を行い24か月追跡した縦断研究（国内届出施設実施）。投与回数と疼痛改善量に正の相関。疾患重症度に応じて4〜5回が最適と結論。 〈提供する再生医療等との関連性〉 最大6回という第1クール上限の科学的根拠。「最適4〜5回」の知見は患者状態に応じた回数調整の医学的根拠となる。投与回数の個別化が治療成績を向上させることを示す。 【文献3】Kemmochi M. J Orthop. 2022;29:31-37. 〈概要〉 変形性膝関節症260例に4週間隔で4回以上（平均5.8回）投与し最長24か月追跡。レスポンダー率：3か月72%・6か月78%・12か月78%・24か月77%と高水準維持。重症例にも有効。有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 第1クール終了後に症状再燃または効果維持目的で第2クール以降の投与を行う場合の主要安全性根拠。最長24か月・複数回にわたる投与で重篤な有害事象が認められず、長期継続投与の安全性を科学的に担保する。 【文献4】Bensa A, et al. Am J Sports Med. 2025. (PMC12156035) 〈概要〉 2013〜2025年発表の高品質研究40報を統合したナラティブレビュー。「第1クールに良好な反応を示した患者が9〜12か月後に症状再燃した場合、第2クールのPRPが提案される。反復治療による有害事象の報告はなく、年1回の維持的投与を選択する患者もいる」と明記。 〈提供する再生医療等との関連性〉 6か月超・第2クール以降の投与に関して最も直接的に言及した文献。「反復治療に有害事象なし」「年1回の維持的投与」の記述は複数クール投与の科学的妥当性と安全性の根拠として直接引用可能。9〜12か月後が再燃の典型的タイミングであるという知見は第2クール開始の判断指標となる。 【文献5】Loibl M, et al. Biomed Res Int. 2016;2016:9262909. 〈概要〉 TMC関節の変形性指関節症10名に、PRP 1〜2mLを4週間隔で2回関節内投与した前向き研究。6か月後にVAS・Mayo Wristスコア・ピンチ力が有意改善。合併症なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 変形性指関節症へのPRP関節内投与の安全性・有効性を示す文献。複数回投与（4週間隔）の安全性・妥当性を支持し、対象疾患として変形性関節症を広く含める根拠となる。 【文献6】Fukawa T, et al. Foot Ankle Int. 2017;38(6):596-604. 〈概要〉 変形性足関節症20名にPRPを2週間隔で2回関節内投与した前向き研究。4・12・24週後にVAS・JSSFが術前比有意改善。重篤な有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 変形性足関節症へのPRP関節内投与の安全性・有効性を示す文献。24週追跡における有害事象ゼロは複数回投与の安全性根拠としても機能する。 【文献7】Kothari SY, et al. J Clin Diagn Res. 2017;11(5):RC15-18. 〈概要〉 肩関節周囲炎195名をPRP群・ステロイド群・超音波療法群の3群に無作為割付し12週評価。12週後にPRP群はVAS・QuickDASH・ROMで他2群より有意に優れた成績。主要な有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 肩関節周囲炎（関節炎）へのPRP関節内単回投与の安全性・有効性を示すRCT文献として採用。単回投与でも有意な改善が得られることは投与回数の柔軟な設定を支持する。 【文献8】Kemmochi M, et al. J Orthop. 2018;15(2):711-720. / Kemmochi M. J Orthop. 2024;43. (PMC10904893) 〈概要〉 半月板修復術施行例へのPRF/PRP使用試験（2018年:17名、2024年:31名・2年追跡）。全例で臨床スコア（Lysholm・IKDC）が改善。一部症例で軟骨欠損部の繊維軟骨様修復を確認。重篤な有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 半月板損傷へのPRP投与の安全性・有効性を示す国内臨床研究。 2年追跡での安全性確認済。対象疾患として半月板損傷を含める直接的科学的根拠として採用。 【文献9】著者・雑誌：Leland DP, et al. Sports Med Arthrosc Rev. 2024;32(1):e7-e16. 〈概要〉 25歳未満の若年・思春期アスリートへのPRP適用に関する包括的レビュー。①11〜17歳ACL損傷17名へのPRP投与でLysholm改善・スポーツ復帰率83.3%、②17歳未満の半月板損傷55名で疼痛軽減・スポーツ復帰確認、③12〜33歳のUCL部分断裂で有意改善・平均12週での競技復帰。全試験で重篤な有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 ①関節内靭帯損傷（ACL・UCL等）への適用根拠、②18歳未満の「慎重選択」の根拠として採用。PRPは骨端線への有害影響の報告がなく、11〜17歳の思春期アスリートでの安全性が確認されており、代諾同意取得および担当医師の個別評価を前提に「慎重選択」として対象に含める医学的妥当性を支持する。 【文献10】Patel S et al. Orthop J Sports Med. 2024;12(2):23259671241227863. 〈概要〉 早期変形性膝関節症患者を対象に、PRP 4mL（血小板28.2億個）対8mL（血小板56.5億個）を比較した前向き三重盲検RCT。8mL群が4mL群より疼痛・機能改善が顕著。 〈提供する再生医療等との関連性〉 PRP投与量が治療効果に大きく影響することを示す文献。高用量PRP作製が可能なACP MAX・Angelキット使用の有効性を説明する根拠。患者状態に応じた投与量調整の重要性を示す。 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供する再生医療等の妥当性についての検討内容 | 提供する再生医療等の妥当性についての検討内容として、以下の文献を挙げる（詳細は「再生医療等提供計画に記載された再生医療等と同種又は類似の再生医療等に関する国内外の実施状況を記載した書類」を参照）。 【文献1】Kemmochi M. J Orthop. 2020;18:143-149. 〈概要〉 変形性膝関節症50膝に対し、LR-PRPを4週間隔で計6回関節内投与した前向き臨床試験（国内届出施設実施）。VAS改善率61.6%、レスポンダー率74%、MRI骨髄病変スコアも有意改善。重篤な有害事象なし。軟骨欠損部への繊維軟骨様修復所見も確認。 〈提供する再生医療等との関連性〉 「4週間隔・計6回・6か月以内」の第1クール投与プロトコールの直接根拠。複数回投与（計6回）の有効性・安全性を担保。軟骨欠損部修復の確認により関節内軟骨損傷を対象に含める科学的妥当性を支持する。 【文献2】Kemmochi M. Regenerative Therapy. 2025. (PMC11992392) 〈概要〉 変形性膝関節症167例に最大6回のPRP投与を行い24か月追跡した縦断研究（国内届出施設実施）。投与回数と疼痛改善量に正の相関。疾患重症度に応じて4〜5回が最適と結論。 〈提供する再生医療等との関連性〉 最大6回という第1クール上限の科学的根拠。「最適4〜5回」の知見は患者状態に応じた回数調整の医学的根拠となる。投与回数の個別化が治療成績を向上させることを示す。 【文献3】Kemmochi M. J Orthop. 2022;29:31-37. 〈概要〉 変形性膝関節症260例に4週間隔で4回以上（平均5.8回）投与し最長24か月追跡。レスポンダー率：3か月72%・6か月78%・12か月78%・24か月77%と高水準維持。重症例にも有効。有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 第1クール終了後に症状再燃または効果維持目的で第2クール以降の投与を行う場合の主要安全性根拠。最長24か月・複数回にわたる投与で重篤な有害事象が認められず、長期継続投与の安全性を科学的に担保する。 【文献4】Bensa A, et al. Am J Sports Med. 2025. (PMC12156035) 〈概要〉 2013〜2025年発表の高品質研究40報を統合したナラティブレビュー。「第1クールに良好な反応を示した患者が9〜12か月後に症状再燃した場合、第2クールのPRPが提案される。反復治療による有害事象の報告はなく、年1回の維持的投与を選択する患者もいる」と明記。 〈提供する再生医療等との関連性〉 6か月超・第2クール以降の投与に関して最も直接的に言及した文献。「反復治療に有害事象なし」「年1回の維持的投与」の記述は複数クール投与の科学的妥当性と安全性の根拠として直接引用可能。9〜12か月後が再燃の典型的タイミングであるという知見は第2クール開始の判断指標となる。 【文献5】Loibl M, et al. Biomed Res Int. 2016;2016:9262909. 〈概要〉 TMC関節の変形性指関節症10名に、PRP 1〜2mLを4週間隔で2回関節内投与した前向き研究。6か月後にVAS・Mayo Wristスコア・ピンチ力が有意改善。合併症なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 変形性指関節症へのPRP関節内投与の安全性・有効性を示す文献。複数回投与（4週間隔）の安全性・妥当性を支持し、対象疾患として変形性関節症を広く含める根拠となる。 【文献6】Fukawa T, et al. Foot Ankle Int. 2017;38(6):596-604. 〈概要〉 変形性足関節症20名にPRPを2週間隔で2回関節内投与した前向き研究。4・12・24週後にVAS・JSSFが術前比有意改善。重篤な有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 変形性足関節症へのPRP関節内投与の安全性・有効性を示す文献。24週追跡における有害事象ゼロは複数回投与の安全性根拠としても機能する。 【文献7】Kothari SY, et al. J Clin Diagn Res. 2017;11(5):RC15-18. 〈概要〉 肩関節周囲炎195名をPRP群・ステロイド群・超音波療法群の3群に無作為割付し12週評価。12週後にPRP群はVAS・QuickDASH・ROMで他2群より有意に優れた成績。主要な有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 肩関節周囲炎（関節炎）へのPRP関節内単回投与の安全性・有効性を示すRCT文献として採用。単回投与でも有意な改善が得られることは投与回数の柔軟な設定を支持する。 【文献8】Kemmochi M, et al. J Orthop. 2018;15(2):711-720. / Kemmochi M. J Orthop. 2024;43. (PMC10904893) 〈概要〉 半月板修復術施行例へのPRF/PRP使用試験（2018年:17名、2024年:31名・2年追跡）。全例で臨床スコア（Lysholm・IKDC）が改善。一部症例で軟骨欠損部の繊維軟骨様修復を確認。重篤な有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 半月板損傷へのPRP投与の安全性・有効性を示す国内臨床研究。 2年追跡での安全性確認済。対象疾患として半月板損傷を含める直接的科学的根拠として採用。 【文献9】Leland DP, et al. Sports Med Arthrosc Rev. 2024;32(1):e7-e16. 〈概要〉 25歳未満の若年・思春期アスリートへのPRP適用に関する包括的レビュー。①11〜17歳ACL損傷17名へのPRP投与でLysholm改善・スポーツ復帰率83.3%、②17歳未満の半月板損傷55名で疼痛軽減・スポーツ復帰確認、③12〜33歳のUCL部分断裂で有意改善・平均12週での競技復帰。全試験で重篤な有害事象なし。 〈提供する再生医療等との関連性〉 ①関節内靭帯損傷（ACL・UCL等）への適用根拠、②18歳未満の「慎重選択」の根拠として採用。PRPは骨端線への有害影響の報告がなく、11〜17歳の思春期アスリートでの安全性が確認されており、代諾同意取得および担当医師の個別評価を前提に「慎重選択」として対象に含める医学的妥当性を支持する。 【文献10】Patel S et al. Orthop J Sports Med. 2024;12(2):23259671241227863. 〈概要〉 早期変形性膝関節症患者を対象に、PRP 4mL（血小板28.2億個）対8mL（血小板56.5億個）を比較した前向き三重盲検RCT。8mL群が4mL群より疼痛・機能改善が顕著。 〈提供する再生医療等との関連性〉 PRP投与量が治療効果に大きく影響することを示す文献。高用量PRP作製が可能なPRPキット使用の有効性を説明する根拠。患者状態に応じた投与量調整の重要性を示す。 なお、当院では提供する再生医療等の科学的妥当性について適当な期間の追跡調査、効果についての検証を行う。 具体的な定期検査やフォローアップを行う期間や方法等は以下のとおりである。 【定期検査を行う期間】 初回投与前のベースライン記録、各投与期間中の各投与日、および最終投与後に定期検査を行う。 【定期検査のタイミングと内容】 ＜①初回投与前（ベースライン記録）＞ VASスコアを記録し、以降の評価における基準値とする。 ＜②各投与日（第2回投与以降、既存の来院時に実施）＞ 【安全性の評価項目】 投与部位の腫脹・発赤の確認（感染・炎症の有無）、全身状態および健康状態の確認 【科学的妥当性の評価項目】 VASスコアの確認を行い、担当医が治療反応性を評価する。 担当医は当該評価に基づき次回投与の継続または終了を判断し、その根拠を診療録に記録する。 ＜③最終投与から3ヶ月以内（最終評価）＞ 【安全性の評価項目】 投与部位の腫脹・発赤の確認（感染・炎症の有無）、 全身状態および健康状態の確認 【科学的妥当性の評価項目】 VASスコアを初回投与前のベースラインと比較し、レスポンダー判定を行うことを原則とする。 VASスコアのみでは判定が困難な場合は、患者全般評価（PGA）を補完的指標として用い、担当医が総合的にレスポンダー判定を行い、その根拠を診療録に記録する。 本評価結果をもって、次投与期間への移行可否を判断する。 |
|  | 特定細胞加工物等の投与の可否の決定の方法（特定細胞加工物を用いる場合のみ必須） | 再生医療等を行う医師は、目視によりPRPの分離状態、色から基準に適合しているかを判断し、PRPが特定細胞加工物概要書に従って製造されたことを確認したうえで、投与直前に投与の可否を決定する。 |

| 再生医療等を受ける者及び代諾者に対する説明及び同意の内容 | 1. はじめに この説明文書は、当院で実施する「自家多血小板血漿（Platelet-Rich Plasma：PRP）を用いた慢性関節炎の治療（関節内組織）」の内容を説明するものです。この文書をお読みになり、説明をお聞きになってから十分に理解していただいた上で、この治療をお受けになるかをあなたの意思でご判断ください。また、治療を受けることに同意された後でも、いつでも同意を取り下げることができます。治療をお断りになっても、あなたが不利な扱いを受けたりすることは一切ありません。治療を受けることに同意いただける場合は、この説明書の最後にある同意書に署名し、日付を記入して担当医にお渡しください。この治療について、わからないことや心配なことがありましたら、遠慮なく担当医師や担当看護師にお尋ねください。 2. 本治療の概要 ①PRP（多血小板血漿）とは PRP（Platelet-Rich Plasma）とは、患者様ご自身の血液を遠心分離し、血小板を濃縮した液体のことです。血小板は通常、血管が損傷した際に集まって止血を行いますが、その際に多量の「成長因子」を放出します。この成長因子には、組織の修復プロセスを開始させたり、炎症を抑制したりする重要な役割があります。 ②治療のメカニズムと目的 本治療は、ご自身のPRPを関節内に注入することで、以下の効果により関節内環境の改善を目指すものです。 抗炎症作用 慢性的な炎症を抑え、痛みを緩和する。 組織修復作用 組織の分解を抑え、軟骨や周囲組織の修復を促進する。 環境改善作用 関節内のタンパク質のバランスを整え、関節機能を改善する。 ③膝関節治療における本治療の位置づけ 従来、変形性膝関節症などで保存療法（ヒアルロン酸注射やリハビリ）の効果が不十分な場合、次の選択肢は手術（人工関節置換術など）となることが一般的でした。PRP療法は、この「保存療法」と「手術」の間を埋める新しい治療法です。ご自身の組織修復を促すことで、関節を温存し、手術までの期間を延ばす（関節の寿命を延ばす）ことが期待されています。また、スポーツ活動による使いすぎで起きた炎症や手術後の復帰を早めたい場合などにもPRPは活用されています。 ④なぜ「高容量PRP（HD-PRP）」が注目されているのか 近年のクリニカルエビデンス（臨床研究の結果）において、PRP療法が十分な効果を発揮するためには、「一定量以上の血小板数」が患部に届く必要があることが明らかになってきました。特に以下の理由から、従来考えられていたよりも多くの血小板が必要とされています。 ・大関節の治療には「量」が必要：膝関節や股関節などの大きな関節は、指や肘に比べて容積が非常に大きいため、治療効果を行き渡らせるためには、相対的に多くの血小板（成長因子）が必要となります。 ・患者様ごとの個人差をカバー：血小板の数は患者様によって個人差があり、また加齢とともに組織の治癒能力自体が低下している場合があります。HD-PRPは高濃度に濃縮することで、元々の血小板が少なめの方や、ご高齢の方であっても、治療に必要な有効成分量を確保できる可能性が高まります。 ・治療回数の低減と身体的負担の軽減：通常のPRP療法では、慢性的な関節症に対して複数回の注入が必要となるケースが一般的ですが、HD-PRPは有効成分が極めて豊富であるため、相対的に少ない治療回数で効果が得られる可能性が高まります。これにより、痛みを伴う関節穿刺（注射）を受ける回数を減らし、患者様の身体的・精神的な負担を軽減できるメリットがあります。 ⑤適応となる部位と主な症状 最も多く行われているのは「膝」ですが、他の関節にも適応があります。 膝（ひざ） 変形性膝関節症、半月本板再損生傷医、靭療帯等損傷後の長引く痛み 肩（かた） 腱板損傷、腱板炎 股関節・足首・指など 変形性関節症、スポーツによる慢性的な痛みの緩和 3. 本治療の対象者 以下、文字数につき別添「再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式」のとおりとする。 |
| --- | --- |
| 細胞の安全性に関する疑義が生じた場合の措置の内容 | ただちにPRPの投与を中止し、患者の健康状態を把握し、適切な処置を行う。 PRP投与後に細胞の安全性に関する疑義が生じた場合は、速やかに患者にその旨を連絡し、定期的に診察を受けてもらうとともに、一定期間経過を観察する。 |

| 試料の保管 | 試料及び細胞加工物の一部の保管期間（保管しない場合にあってはその理由） | 採取する血液およびPRPは微量で、PRP製造後すぐに全量の投与を行うため、試料および細胞加工物の保管はしない。 |
| --- | --- | --- |
|  | 試料及び細胞加工物の一部を保管する場合にあっては、保管期間終了後の取扱い | 該当なし |
| 疾病等の発生における報告体制の内容 |  | 再生医療等を行う医師は、再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、障害、若しくは死亡又は感染症の発生（以下「疾病等の発生」）を知ったときは、速やかに当院の管理者及び実施責任者に報告する。 当院の管理者は、以下に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるものの場合、知った日から7 日以内に、認定再生医療等委員会及び地方厚生局長に報告する。 ① 死亡例 ② 死亡につながるおそれのある症例 また、以下に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるものの場合、知った日から15 日以内に、認定再生医療等委員会及び地方厚生局長に報告する。 ① 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 ② 障害 ③ 障害につながるおそれのある症例 ④ 重篤である症例 ⑤ 後世代における先天性の疾病又は異常 上記以外の再生医療等の提供によるものと疑われる疾病等の発生については、特定認定再生医療等委員会*の規程に従い報告する。 (*) 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項 認定再生医療等委員会の認定番号： NA8230002 認定再生医療等委員会の名称：JSCSF再生医療等委員会 |
| 再生医療等の提供終了後の措置の内容（疾病等の発生についての適当な期間の追跡調査、効果についての検証の内容） |  | 当該疾病等の情報を把握できるよう、及び細胞加工物等に問題が生じた場合に再生医療等を受けた者の健康状態等が把握できるよう、あらかじめ、施術日以降の来院日を決定する等の措置を講じ、疾病等の発生についての適当な期間の追跡調査、効果についての検証を行う。具体的な定期検査やフォローアップを行う期間や方法等は以下のとおりである。 【定期検査を行う期間】 初回投与前のベースライン記録、各投与期間中の各投与日、および最終投与後に定期検査を行う。 【定期検査のタイミングと内容】 ＜①初回投与前（ベースライン記録）＞ VASスコアを記録し、以降の評価における基準値とする。 ＜②各投与日（第2回投与以降、既存の来院時に実施）＞ 【安全性の評価項目】 投与部位の腫脹・発赤の確認（感染・炎症の有無）、全身状態および健康状態の確認 【科学的妥当性の評価項目】 VASスコアの確認を行い、担当医が治療反応性を評価する。 担当医は当該評価に基づき次回投与の継続または終了を判断し、その根拠を診療録に記録する。 ＜③最終投与から3ヶ月以内（最終評価）＞ 【安全性の評価項目】 投与部位の腫脹・発赤の確認（感染・炎症の有無）、全身状態および健康状態の確認 【科学的妥当性の評価項目】 VASスコアを初回投与前のベースラインと比較し、レスポンダー判定を行うことを原則とする。 VASスコアのみでは判定が困難な場合は、患者全般評価（PGA）を補完的指標として用い、担当医が総合的にレスポンダー判定を行い、その根拠を診療録に記録する。 本評価結果をもって、次投与期間への移行可否を判断する。 |
| 再生医療等を受ける者に関する情報の把握のための措置の内容 |  | 患者の健康状態等を把握するため、経過観察期間において、定期検査やフォローアップの日程をあらかじめ設定する。 また、経過観察期間後の患者への連絡手段 (電話番号、E-mailアドレス等) を確保する。 |

5　細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法

| 細胞提供者について |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補償の有無 | ☑有 | □無 |  |
|  | 補償の内容（保険への加入等の具体的内容） | 本治療に起因する健康被害（疾病・障害等）が⽣じた場合には、医師賠償責任保険の範囲において、必要な治療費の補償を⾏う。 なお、本保険による補償は本治療に起因する健康被害を対象とするものであり、治療効果そのものに対する主観的な不満⾜は補償の対象には含まない。 また、必要な治療費以外の金銭補償は行わない。 |  |  |
| 再生医療等を受ける者について（研究として行われる場合のみ必須） |  |  |  |  |
|  | 補償の有無 | ☑有 |  | □無 |
|  | 補償の内容（保険への加入等の具体的内容） | 本治療に起因する健康被害（疾病・障害等）が⽣じた場合には、医師賠償責任保険の範囲において、必要な治療費の補償を⾏う。 なお、本保険による補償は本治療に起因する健康被害を対象とするものであり、治療効果そのものに対する主観的な不満⾜は補償の対象には含まない。 また、必要な治療費以外の金銭補償は行わない。 |  |  |

6　審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項

| 認定再生医療等委員会の認定番号 | JSCSF特定認定再生医療等委員会 |  |
| --- | --- | --- |
| 認定再生医療等委員会の名称 | NA8230002 |  |
| 認定再生医療等委員会の委員の構成 （該当する項目すべてにチェック） | □第一種再生医療等（再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第２条第２号に掲げるものに限る。）を審査することができる構成 |  |
|  | □第一種再生医療等（再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第２条第５号に掲げるものに限る。）を審査することができる構成 |  |
|  | ☑上記以外の第一種再生医療等又は第二種再生医療等を審査することができる構成 |  |
|  | ☑第三種再生医療等を審査することができる構成 |  |
| 認定再生医療等委員会による審査結果 | □ 適 | - 不適 |
| 認定再生医療等委員会による意見書の発行日 | 年 月 日 |  |

7　その他

| 個人情報の取扱いの方法 | 患者の個人情報については当院の、「個人情報保護規程」に従って適切に取り扱うこととし、診療・健康管理および当院の運営管理に必要な範囲においてのみ収集し、患者の同意がある場合を除き、利用目的以外には使用しない。 なお、学会、研究会、学会誌等で報告を行う場合においては、患者からの同意取得および個人情報、個人が識別できないよう削除又は加工する。 |  |
| --- | --- | --- |
| 教育又は研修の方法 | 提供機関管理者は再生医療等を適正に実施するために定期的に適切な教育又は研修の機会を確保する(1回以上/年）。 再生医療等を行う医師その他の再生医療等の提供に係る関係者は、培養加工施設担当者による実務研修の他、再生医療等に関連する学会や研究機関が開催する講習会等に積極的に参加し、情報収集に努める(1回以上/年）。 |  |
| 苦情及び問合せへの対応に関する体制の整備状況 | (1) 対応窓口 窓口: 受付住所: 電話番号: 受付時間：休診日を除く (2) 対応手順 苦情や問合せを受けた場合、対応窓口の担当者はその詳細を管理者に伝え、管理者は対応を検討した上で適切に処理する。 営業時間外に容態の変化が生じた際に備えて、本治療を受けられる患者には当院より緊急連絡を別途案内する。 |  |
| 本再生医療等提供計画に関する役務の提供の有無 | ☑有 | □無 |
| 役務提供の内容 | 文献リサーチおよび申請事務サポート |  |
| 役務提供者の名称 | 株式会社Solid Crew |  |
| 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律第97号）の対象となる再生医療等 | □該当 | ☑非該当 |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する生物由来製品に指定が見込まれる医薬品、医療機器 | □該当 | ☑非該当 |

（留意事項）

- 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

- 提出は、正本1通とすること。

- 各項目の記載欄にその記載事項の全てを記載する事ができないときには、同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。

- 1の「再生医療等の内容」の欄には、対象となる者の基準その他具体的な内容を記載すること。

- ３（１）の「細胞提供者から細胞の提供を受ける医療機関等の名称」の欄には、細胞の提供を受ける医療機関等が、再生医療等を提供する医療機関と同一である場合には「再生医療等提供機関と同じ。」と記載すること。

- ３（４）の「一般的名称等」については、医薬品又は医療機器のうち該当する項目のみ記載すること。

- ４の「提供する再生医療等の安全性についての検討内容」及び「提供する再生医療等の妥当性につい
ての検討内容」の欄には、検討の過程で用いた科学的文献その他の関連する情報又は実験結果も含
め、検討の詳細をそれぞれ記載すること。

- 6の「提供する再生医療等の安全性についての検討内容」及び「提供する再生医療等の妥当性についての検討内容」の欄には、検討の過程で用いた科学的文献その他の関連する情報又は実験結果も含め、検討の詳細をそれぞれ記載すること。